Министерство образования Российской Федерации

ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

# Утверждаю:

Начальник Учебного управления

____________________________

«____» ________________2003г.

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

## «Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений»

## цикла СД.01 ГОС ВПО второго поколения по специальности

## 290300 «Промышленное и гражданское строительство»

на 2003-2004 учебный год

## Составитель: доцент кафедры «Строительные технологии и конструкции» Каменских И.П.

Ханты-Мансийск

2003

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом  высшего профессионального образования по специальности 290300 «Промышленное и гражданское строительство».

Программу составил доцент кафедры «Строительные технологии и конструкции» Каменских И.П.

Программа одобрена на заседании кафедры «Строительные технологии и конструкции», протокол № ____________ от «_____» _____________2003г.

Заведующий кафедрой: кандидат физико-математических наук Горынин Г.Л. ____________

(подпись)

Декан факультета: кандидат технических наук, профессор Матвеев С.А. _______

(подпись)

Заведующий кафедрой, обеспечивающей

подготовку по специальности __________________________________________

(подпись)

- Цели и задачи дисциплины

Цель курса: изучение основополагающих направлений в проектировании гражданских и промышленных зданий.

Задачи дисциплины:

– объяснить студентам сущность архитектуры, дать ее определение; основы архитектурно-строительного проектирования гражданских, производственных зданий и комплексов, понятия о конструктивных элементах здания; основы и приемы архитектурной композиции; физико-технические основы архитектурно-строительного проектирования; основы градостроительства; объемно-планиро-вочные, композиционные и конструктивные решения жилых, общественных, произ-водственных зданий и  комплексов; основы строительства зданий и сооружений в особых условиях; способы защиты и эксплуатации зданий и сооружений; способы реставрации памятников архитектуры, реконструкции зданий и застройки;

– ознакомить с особенностями природно-климатических воздействий Запад-ной Сибири и приспособлением зданий и сооружений к этим воздействиям; ознакомить с физико-техническими основами проектирования энергосберегающих зданий и сооружений; реконструкцией, модернизацией и снос демонтажа индустри-альных жилых домов; ознакомить с технико-экономическими мероприятиями по решению судьбы незаконченных строительством и исключенных из производ-ственного процесса зданий, сооружений и их комплексов. Дать основы разработки новых энергоэкономичных ограждающих конструкций; организации теплового и воздушного режима микроклимата с использованием естественных средств; архитектурных и строительных решений зданий с учетом возможностей местной базы строительной индустрии; ознакомить с развитием и практическими разработками физико-технических основ проектирования новых и реконструкции существующих зданий.

- Требования к уровню освоения дисциплины

Студент должен понимать основы архитектуры, видеть тенденции ее развития. Уметь решать творческие задачи по созданию зданий, сооружений и их комплексов с высокими эстетическими, функционально-технологическими и технико-экономическими показателями.

- Объем дисциплины и виды учебной работы

| ### Вид учебной работы | Всего часов | Семестры |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 6 |
| Общая трудоемкость дисциплины | 174 | 102 | 72 |
| Аудиторные занятия: | 104 | 68 | 36 |
| Лекции (Л) | 52 | 34 | 18 |
| Практические занятия (ПЗ) | 34 | 16 | 18 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 18 | 18 |  |
| Самостоятельная работа: | 70 | 34 | 36 |
| Курсовая работа |  | 34 |  |
| Курсовой проект |  |  | 36 |
| Расчетно-графические работы |  | - | - |
| Реферат и (или) другие виды самостоятельной работы |  |  |  |
| Вид итогового контроля (зачет, экзамен) |  | зачет | экзамен |

- Содержание дисциплины

  - Разделы дисциплины и виды занятий

| № п/п | Раздел дисциплины | Распределение лекций по семестрам |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 6 |
| 1. | Объемно-планировочные решения жилых зданий. Классификация жилых зданий по назначению и этажности. Требования к жилищному строительству. Модульная координация, унификация и типизация, планировочные нормали типообразующих объемов. Функциональные схемы жилища. Объемно-планировочные решения общественных зданий. Классификация общественных зданий по назначению и этажности. Требования, предъявляемые к общественным зданиям. Массовые общественные зданий. Понятия о структуре систем обслуживания населения и общественных зданий, функциональные процессы, санитарно-гигиенические и противопожарные требования. Функциональные и физико-технические основы проектирования общественных зданий. | 7 |  |
| 2. | Конструктивные решения гражданских зданий. Силовые и несиловые воздействия на здания. Конструктивные и строительные системы. Общие принципы проектирования конструкций зданий. НТП в конструировании зданий. Архитектурно-композиционные возможности конструктивных систем и их ТЭП. | 4 |  |
| 3. | Основания и фундаменты. Понятия и требования к основаниям. Работа оснований. Осадки и просадки. Искусственные основания. Типы фундаментов. Основы их проектирования. Защита фундаментов. ТЭП фундаментов. | 3 |  |
| 4. | Наружные стены гражданских зданий. Классификация стен. Принципы их проектирования. Материалы для стен. Светопрозрачные ограждения. ТЭП наружных ограждений. Элементы наружных ограждений. Перекрытия и покрытия. Классификация перекрытий и покрытий. Требования и методы обеспечения заданных свойств несущих и ограждающих конструктивных элементов. Полы и подвесные потолки. Сборные, сборно-монолитные и монолитные конструкции гражданских зданий. Объемно-блочные здания и особенности их конструктивных решений. | 5 |  |
| 5. | Каркасы зданий. Эволюция ограждающих и несущих элементов. Классификация. Особенности несущих элементов сборных каркасов. Принципы проектирования конструктивных элементов и их узловых сопряжений. ТЭП каркасных зданий. Крыши зданий. Назначение конструкций. Требования. Классификация. Особенность работы в условиях эксплуатационных воздействий. Чердачные и безчердачные крыши. Сборные деревянные и железобетонные крыши. | 6 |  |
| 6. | Строительная теплотехника. Теплопередача ограждающих конструкций. Значение строительной физики и ее задачи. Внешние и внутренние воздействия на ограждающие конструкции зданий и основные теплотехнические требования к ограждениям. Теплопередача ограждающих конструкций при стационарном тепловом потоке. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций. Распределение температуры в наружном ограждении. Нормирование теплозащитных качеств наружных ограждений зданий для обеспечения санитарно-гигиенических и комфортных условий. Нормирование теплозащиты зданий из условия энергосбережения. | 4 |  |
| 7. | Влажностный режим ограждающих конструкций. Причины появления влаги в наружных ограждениях зданий, упругость водяного пара, абсолютная и относительная влажность, температура точки росы, паропроницаемость ограждающих конструкций, нормирование сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций. Воздухопроницаемость строительных материалов и ограждений. Факторы, обуславливающие фильтрацию воздуха через наружные ограждения зданий. Сопротивление воздухопроницанию. Влияние воздухопроницаемости ограждений на их температурно-влажностный режим. Нормирование воздухопроницаемости ограждений. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Основные понятия о звуке. Вид шумов и пути их проникновения в смежное помещение. Основные факторы, определяющие звукоизолируемую способность ограждающих конструкций. Индекс звукоизоляции воздушного и ударного шума. Основные принципы защиты от шума. Методы определения звукоизолирующей способности ограждающих конструкций. | 5 |  |
| ИТОГО: |  | 34ч. |  |
| 8. | Технический прогресс и промышленное строительство. Особенности современного развития промышленного строительства. Генеральные планы промышленных предприятий. Формирование генпланов, зонирование, блокирование, модульное членение территории, разделение людских и транспортных потоков, учет градостроительных и природно-климатических условий. ТЭП. |  | 2 |
| 9. | Индустриализация промышленного строительства, унификация и типизация, УТП. УТС, температурные блоки, осадочные и температурные швы. Межотраслевая унификация. Основы природоохранительных мероприятий в промышленном строительстве. Основные требования к промышленному зданию. |  | 2 |
| 10. | Объемно-планировочное решение промзданий. Виды зданий и их классификация. Функционально-технологический процесс, как основа объемно-планировочных решений промзданий. Зонирование производственных процессов. Основные принципы проектирования цехов с особым режимом эксплуатации. Универсальные здания. |  | 4 |
| 11. | Физико-технические основы проектирования промзданий. Организация внутренней среды производственных помещений. Принципы проектирования зданий с агрессивной средой. |  | 2 |
| 12. | Несущие конструкции промзданий (стены и каркасы). Требования к конструктивным элементам и их системам. Структура каркаса одно- и многоэтажных зданий. Каркасы по характеру статической работы. Обеспечение пространственной жесткости и устойчивости. Материалы для каркасов и их выбор. ТЭП железобетонных и стальных каркасов. |  | 2 |
| 13. | Ограждающие конструкции промзданий: стены, перекрытия, покрытия. Особенности их проектирования. Принципы и детали крепления элементов ограждающих конструкций к каркасу. Покрытия по характеру статической работы, материалу конструкции, форме величине пролетов, организации водоотвода, изоляционные свойства. Полы промзданий. |  | 3 |
| 14. | Проектирование и строительство зданий в особых условиях сейсмических воздействий, вечной мерзлоты и Крайнего Севера, жаркого климата и просадочных грунтов. Принципы проектирования, объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. |  | 3 |
| ИТОГО: |  |  | 18 ч. |
| ВСЕГО: |  | 52 часа |  |

  - Содержание разделов дисциплины

| № раздела | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | Элементы градостроительства и гражданские здания Цели и задачи курса, его связь с другими дисциплинами. Архитектура в развитии общества. Сущность архитектуры, ее определение. Общая периодизация развития архитектуры. История архитектуры, архитектурные стили. Эволюция строительных конструкций, технологий и архитектуры. Классификация гражданских зданий. Основные требования, предъявляемые к зданиям (функциональные, природно-климатические, санитарно-гигиенические, физико-технические, экономические и эстетические). Функциональные и эргономические основы проектирования при формировании объемно-планировочной структуры зданий. Основные понятия о конструктивной структуре здания и внешних воздействиях. Основы проектирования зданий. Основные конструктивные и строительные системы и схемы гражданских зданий. Научные основы проектирования конструкций зданий. Выбор оптимальных конструктивных и строительных систем. Экономическая эффективность в строительстве. Технико-экономические показатели проектных решений. Основы архитектурно-строительной акустики. Борьба с шумом. Технико-экономическая оценка проектных решений. Критерии экономичности проекта. Объемно-планировочные решения жилых зданий. Классификация и основные положения проектирования. Требования, предъявляемые к жилым зданиям и застройке. Жилые здания квартирного типа. Специализированные жилые дома. Квартира, ее состав, принципы проектирования. Объемно-планировочные решения общественных зданий и основные положения проектирования. Видимость и зрительное восприятие. Архитектурная акустика. Массовые общественные здания и основы проектирования. Современные тенденции в проектировании и строительстве пространственных большепролетных конструкций и их влияние на формирование архитектурного образа. Общественные здания зального типа. Зрелищные здания. Спортивные сооружения. Мероприятия энергосбережения в строительстве: градостроительные, объемно-планировочные, физико-технические и конструктивные. Архитектура и градостроительство в суровом климате. Развитие концепции строительства в суровом климате. Основы градостроительства и районной планировки. Инфраструктура города. Функциональное зонирование. Современные тенденции в градостроительстве. Основы экологического проектирования. Реконструкция зданий с учетом требований в условиях сурового климата. Проблемы больших городов. Комплексная градостроительная оценка территории, стоимость земли. Тенденция освоения неудобных территорий. Подземная урбанистика. Архитектурно-композиционные основы проектирования гражданских зданий и городской застройки. |
| 2. | Физико-технические основы проектирования Строительная теплотехника. Теплопередача ограждающих конструкций. Значение строительной физики и ее задачи. Внешние и внутренние воздействия на ограждающие конструкции зданий и основные теплотехнические требования к ограждениям. Теплопередача ограждающих конструкций при стационарном тепловом потоке. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций. Распределение температуры в наружном ограждении. Нормирование теплозащитных качеств наружных ограждений зданий для обеспечения санитарно-гигиенических и комфортных условий. Нормирование теплозащиты зданий из условия энергосбережения. Влажностный режим ограждающих конструкций. Причины появления влаги в наружных ограждениях зданий, упругость водяного пара, абсолютная и относительная влажность, температура точки росы, паропроницаемость ограждающих конструкций, нормирование сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций. Воздухопроницаемость строительных материалов и ограждений. Факторы, обуславливающие фильтрацию воздуха через наружные ограждения зданий. Сопротивление воздухопроницанию. Влияние воздухопроницаемости ограждений на их температурно-влажностный режим. Нормирование воздухопроницаемости ограждений. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Основные понятия о звуке. Вид шумов и пути их проникновения в смежное помещение. Основные факторы, определяющие звукоизолируемую способность ограждающих конструкций. Индекс звукоизоляции воздушного и ударного шума. Основные принципы защиты от шума. Методы определения звукоизолирующей способности ограждающих конструкций. |
| 3 | Конструкции и конструктивные решения зданий Общие положения проектирования конструкций зданий. НТП в конструировании зданий. Основные и комбинированные конструктивные и строительные системы, область их применения. ТЭП этих систем. Архитектурно-композиционные возможности этих систем. Основания и фундаменты. Естественные основания и требования к ним, работа оснований под нагрузкой. Осадки и просадки оснований, их влияние на прочность и устойчивость зданий. Устройство искусственных оснований. Конструктивные типы фундаментов и их выбор при проектировании. Наружные стены гражданских зданий. Воздействия на наружные стены. Требования к стенам. Классификация наружных стен. Панельные, монолитные и сборно-монолитные, бетонные наружные стены. Методы обеспечения прочностных, изоляционных и архитектурно-декоративных качеств стен из различных материалов. Стыки в панельных стенах. Светопрозрачные наружные ограждающие конструкции: окно, балконные и входные двери, витражи и витрины. Методы определения их светотехнических, теплоизоляционных и шумозащитных функций. Каркасы зданий. Классификация компоновочных схем и конструктивные схемы каркасов. Сборный железобетонный каркас, разрядка его на элементы. Конструкции стыков несущих сборных элементов сопряжения ограждающих конструкций с элементами каркаса. ТЭП каркасных конструкций. Балконы, лоджии, веранды, эркеры, мансарды в архитектурной композиции зданий. Конструктивные особенности балконов, лоджий, эркеров и мансард. Перекрытия. Внешние воздействия на перекрытия. Классификация перекрытий по назначению. Методы обеспечения требований прочности, жесткости, огнестойкости и звукоизоляции. Конструктивные решения перекрытий. Требования к полам. Материалы и конструкции полов. Лестницы. Функциональные архитектурные, конструктивные и противопожарные требования к лестницам. Закономерности геометрического построения лестниц, конструирование лестниц. Внутренние стены, отдельные опоры и перегородки. Воздействия на стены. Требования к стенам. Классификация конструкций внутренних стен и отдельных опор. Методы восприятия силовых воздействий в узловых сочленениях, конструктивные решения узлов и стыков. Перегородки по функциональному назначению. Конструирование перегородок. Обеспечение звукоизоляции стен и перегородок. Специальные конструкции общественных зданий: подвесные потолки, трансформирующиеся перегородки, звукопоглощающие и звукоотражающие элементы. Крыши. Назначение конструкций особенности воздействий. Требования к конструкциям крыш. Классификация крыш и особенности конструктивных решений. Особенности проектирования крыш, холодных и теплых чердаков. Совмещенные и эксплуатируемые крыши, конструкции большепролетных покрытий, классификация. Принципы статической работы плоскостных и пространственных большепролетных покрытий. Особенности водоотвода с них. Объемно-блочные конструкции. Классификация конструктивных схем объемно-блочных зданий. Область их применения. Конструкции объемных блоков и их основных стыков и узловых сочленений. Реконструкция гражданских зданий. Существующий фонд гражданских зданий, физический и моральный износ зданий. Цели и задачи обновления гражданских зданий. Основы оценки износа зданий, комплексная система обновления существующего фонда зданий. Основы проектирования реконструкции и модернизации существующих зданий. |
| 4 | Промышленные здания, проектирование и строительство в особых условиях Технический прогресс и промышленное строительство. Особенности современного развития промышленного строительства. Индустриализация промышленного строительства, унификация и типизация. Межотраслевая унификация. Основы природоохранительных мероприятий в промышленном строительстве. Основные требования к промышленному зданию. Генеральные планы промышленных предприятий. Формирование генпланов, зонирование, блокирование, модульное членение территории, разделение людских и транспортных потоков, учет градостроительных и природно-климатических условий. ТЭП. Объемно-планировочное решение промзданий. Виды зданий и их классификация. Функционально-технологический процесс, как основа объемно-планировочных решений промзданий. Зонирование производственных процессов. Основные принципы проектирования цехов с особым режимом эксплуатации. Универсальные здания. Подъемно-транспортное внутрицеховое оборудование и его влияние на характер объемно-планировочных и конструктивных решений. Физико-технические основы проектирования промзданий. Организация внутренней среды производственных помещений. Принципы проектирования зданий с агрессивной средой. Особенности проектирования административно-бытовых зданий. Несущие конструкции промзданий (стены и каркасы). Требования к конструктивным элементам и их системам. Структура каркаса одно- и многоэтажных зданий. Каркасы по характеру статической работы. Обеспечение пространственной жесткости и устойчивости. Материалы для каркасов и их выбор. ТЭП железобетонных и стальных каркасов. Железобетонные конструкции промзданий: фундаменты, фундаментные балки, цокольные панели, несущие и фахверковые колонны, фермы и балки. Ограждающие конструкции промзданий: стены, перекрытия, покрытия. Особенности их проектирования. Принципы и детали крепления элементов ограждающих конструкций к каркасу. Покрытия по характеру статической работы, материалу конструкции, форме величине пролетов, организации водоотвода, изоляционные свойства. Полы промзданий. Особенности конструктивных решений перегородок, ворот, окон, фонарей. Световые аэрационные и светоаэрационные фонари. Проектирование зданий для строительства в сейсмических районах. Принципы проектирования. Проектирование зданий для строительства в условиях Крайнего Севера. Принципы проектирования и методы строительства. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений. Основные особенности проектирования для условий жаркого климата. Проектирование зданий для строительства на просадочных грунтах на подрабатываемых территориях и сложном рельефе. Особенности строительных решений зданий. |

- Практические занятия

| № п/п | ### Темы занятий | Распределение по семестрам |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 6 |
| 1. | Элементы и конструктивные системы гражданских зданий. Правила привязки конструктивных элементов здания (стен) к координатным осям. | 2 |  |
| 2. | Объемно-планировочные и архитектурно-композиционные решения жилых домов. | 2 |  |
| 3. | Перекрытия. | 2 |  |
| 4. | Полы. Внутренняя отделка помещений. | 2 |  |
| 5. | Стены. Расчеты по строительной физике (теплотехнический расчет стен, чердачного перекрытия, окон). | 2 |  |
| 6. | Перемычки. | 2 |  |
| 7. | Основания и фундаменты. | 2 |  |
| 8. | Стропильная система крыши. Кровля. | 2 |  |
| ИТОГО: |  | 16 часов |  |
| 9. | Расчет оборудования и площадей помещений, определение состава помещений здания. |  | 4 |
| 10. | Проработка фундаментной схемы планов этажей проектируемого здания. |  | 2 |
| 11. | Проработка конструктивного решения с составлением схем расположения и подбором основных конструктивных элементов здания. |  | 4 |
| 12. | Проработка монтажных узлов. |  | 2 |
| 13. | Расчет по строительной физике (теплотехнический расчет наружных стен, покрытия зданий и светопрозрачных ограждающих конструкций). |  | 4 |
| 14. | Проработка разрезов фасадов плана кровли и фрагментов узлов. |  | 2 |
| ИТОГО: |  |  | 18 часов |

- Лабораторные работы

| № п/п | Наименование работ | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Исследование теплозащитных качеств наружных стен здания. | 3 |
| 2. | Изучение распределения температуры и влажности в помещении. | 3 |
| 3. | Исследование теплозащитных качеств оконного проема с двойным остеклением | 2 |
| 4. | Определение сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций | 2 |
| 5. | Определение коэффициента звукопоглощения строительных материалов интерференционным методом. | 2 |
| 6. | Изучение воздухопроницаемости строительных материалов. | 2 |
| 7. | Исследование температурного поля ограждения методом электрического моделирования. | 2 |
| 8. | Определение коэффициента естественной освещенности помещения. | 2 |
| ИТОГО: |  | 18 ч. |

##### Курсовая работа

«Двухэтажный жилой дом из мелкоразмерных элементов» (5 семестр)

Содержание курсовой работы

- План этажей М 1:100.

- Главный фасад М 1:100.

- Поперечный разрез М 1:100.

- Конструктивный разрез по наружной несущей стене здания, т.е. сопряжение перекрытия, оконной коробки фундамента со стеной, карнизный узел М 1:20.

- Схема расположения плит междуэтажного перекрытия М 1:100.

- План перемычек М 1:100.

- План фундамента М 1:100.

- Схема расположения конструкций стропил М 1:100.

- Узлы к схемам расположения плит перекрытия и конструкций стропил М 1:100.

Содержание пояснительной записки

I. Текстовая часть

- Исходные данные для проектирования.

- Объемно-планировочное решение задания.

- Теплотехнический расчет наружных стен чердачного перекрытия и свето- прозрачных ограждающих конструкций.

II. Графическая часть

- Привязка капитальных стен к координационным осям.

- План 1-го и 2-го этажа с расстановкой мебели.

- Экспликация проектируемых помещений.

- Спецификация элементов заполнения оконных и дверных проемов.

- Ведомость перемычек.

- Спецификация сборных железобетонных элементов.

- Экспликация полов.

- Ведомость элементов строительной системы.

- Ведомость отделки помещений.

- Сечение по фундаменту.

- Курсовой проект

«Многоэтажное крупнопанельное каркасное здание» (6 семестр)

Содержание курсового проекта

- План первого, второго (или типового) этажа здания М 1:200.

- Поперечный и продольный разрез здания (характерный) по лестничной клетке М 1:100.

- Фасад здания со стороны главного входа и торцевой фасад М 1:200.

- План кровли М 1:400.

- Узлы М 1:10, включающий узел устройства водоприемной варонки, парапетный узел, устройство горизонтального и вертикального стыка панелей, уел крепления оконной коробки к стеновым панелям и т.п. узлы и сопряжения элементов.

Содержание пояснительной записки

I. Текстовая часть

- Исходные данные для проектирования.

- Расчет оборудования площадей проектируемого здания, определение состава помещений здания.

- Характеристика объемно-планировочного решения здания.

- Технико-экономические показатели здания.

- Характеристика конструктивного решения здания.

- Теплотехнический расчет наружных стен, покрытия и светопрозрачных ограждающих конструкций.

- Светотехнический расчет.

II. Графическая часть

- Компоновочная схема здания в М 1:200.

- Схемы расположения основных конструктивных элементов на уровне перекрытия и покрытия М 1:200.

- Схемы расположения стеновых панелей М 1:200.

- Монтажные узлы (не менее четырех) М 1:10.

- Спецификация основных конструктивных элементов.

- Учебно-методическое обеспечение дисциплины

  - Рекомендуемая литература

а) основная литература:

- Валов В.М. Энергосберегающие животноводческие здания (физико-технические основы проектирования). – М.: Издательство АСВ, 1997г.

- Конструкции гражданских зданий. Учебное пособие. Под редакцией Т.Г.Маклаковой. – М.: Стройиздат, 2000г.

б) дополнительная литература:

- Дядьков С.В. Архитектура промышленных зданий. – М.: Высшая школа, 1984г.

- Орловский Б.Я., Орловский Я.Б. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Промышленные здания. – М.: Высшая школа, 1991г

- Шевцов К.К. Проектирование зданий для районов с особыми природно-климатическими условиями. – М.: Высшая школа, 1986г.

- Шубин Л.Ф. Промышленные здания. Т. 5. – М.: Стройиздат, 1986г.

- Архитектура гражданских и промышленных зданий. Гражданские здания. Учебное пособие для вузов. Под редакцией А.В.Захарова. – М.: Стройиздат, 1983г.

- Жилые здания. Т. 3. Под редакцией К.К. Шевцова. – М.: Стройиздат, 1983г.

- Проектирование вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий. Учебное пособие. Под редакцией Л.Ф.Шубина, Б.Грюнвальда. – М.: Высшая школа, 1986г.

в) справочно-нормативная литература:

- СНиП 2.08.01-89. Жилые здания. – М.: Стройиздат, 1989г.

- СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы. – М.: Стройиздат, 1987г.

- СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов. – М.: Стройиздат, 1989г.

- СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных предприятий. – М.: Стройиздат, 1986г.

- СНиП II-3-79. Строительная теплотехника. – М.: Стройиздат, 1986г.

- СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика. – М.: Стройиздат, 1982г.