Министерство образования Российской Федерации

ЮГОРCКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Утверждаю:

Начальник УМУ

__________________ О.Ф.Шапкина

«______»_________________ 2003г.

## Рабочая программа по дисциплине

«Инженерное обеспечение строительства»

цикла ДС.02  ГОС ВПО второго поколения по специальности

290300 «Промышленное и гражданское строительство»

Составитель:

преподаватель кафедры «Строительные технологии и конструкции» Парьева Н.И.

Ханты-Мансийск

2003

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом  высшего профессионального образования по специальности 290300 «Промышленное и гражданское строительство».

Программу составил преподаватель кафедры «Строительные технологии и конструкции» Парьева Н.И.

Программа одобрена на заседании кафедры «Строительные технологии и конструкции», протокол № ____________ от «_____» _____________2003г.

Заведующий кафедрой: кандидат физико-математических наук Горынин Г.Л. ____________

(подпись)

Декан факультета: кандидат технических наук, профессор Матвеев С.А. _______

(подпись)

Заведующий кафедрой, обеспечивающей

подготовку по специальности __________________________________________

(подпись)

- Цели и задачи дисциплины

Целью курса «Инженерное обеспечение строительства» является ознакомление студентов с выполнением в натуре инженерных сетей (электроснабжение, водопровод, связь и т.д.) на строящихся объектах, предусмотренных в проектах производства работ и выполняемых в период инженерной подготовки объекта к строительству.

Задачей дисциплины является научить выпускников грамотно разбираться в инженерном оборудовании и исполнительной технической документации.

- Требования к уровню освоения дисциплины

На основании изучения курса «Инженерное обеспечение строительства» студенты должны:

- уметь формировать очередность строительных операций и процессов при выполнении инженерных сетей как на площадке строительства, так и на ее территории;

- обоснованно выбирать методы выполнения и необходимые машины, механизмы, технологическую оснастку;

- определять трудоемкость, машиноемкость при выполнении инженерных коммуникаций с определением потребности рабочих машин, механизмов и материалов;

- оформлять производственные задания бригадам;

- замерять объемы, принимать объемы выполненных работ, осуществлять контроль за их качеством.

- Объем дисциплины и виды учебной работы

| ### Вид учебной работы | Всего часов | Распределение по семестрам |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 60 | 8 |
| Аудиторные занятия: | 45 | 8 |
| Лекции (Л) | 30 | 8 |
| Практические занятия (ПЗ) | 15 | 8 |
| Лабораторные работы (ЛР) | - |  |
| Самостоятельная работа: | 15 | 8 |
| Курсовая работа | - |  |
| Курсовой проект | - |  |
| Расчетно-графические работы | - |  |
| Реферат и (или) другие виды самостоятельной работы |  |  |
| Вид итогового контроля (зачет, экзамен) |  | зачет |

- Содержание дисциплины

  - Разделы дисциплины и виды занятий

| № п/п | Раздел дисциплины | ### Распределение по семестрам, в часах |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 |  |
|  |  | Л | ПЗ |
| 1. | Общие вопросы по инженерной подготовке строительного производства – инженерное обеспечение (согласно ППР объекта) | 4 | 2 |
| 2. | Электрообеспечение (постоянное и временное) | 6 | 4 |
| 3. | Водопровод и канализация (постоянная и временная) | 6 | 4 |
| 4. | Теплоснабжение (постоянное и временное) | 6 | 2 |
| 5. | Связь (постоянная и временная) | 4 | 1 |
| 6. | Газоснабжение (постоянное и временное) | 4 | 2 |
| ИТОГО |  | 30 | 15 |

  - Содержание разделов дисциплины

4.2.1. Общие вопросы по инженерной подготовке строительного производства – инженерное обеспечение (согласно ППР объекта)

Организации, согласовывающие потребности строительства в энергоресурсах, инженерные коммуникации, а также контролирующие качество их исполнения. Технические условия на обеспечение строящихся объектов энергоресурсами, согласованные с определением точек подключения, выдаваемые заказчиком. Нормативно-техническая литература (СНиП, ГОСТ, типовые детали, инструкции и др.). Состав проектов.

4.2.2. Электрообеспечение (постоянное и временное)

Источники электроснабжения: постоянные (ТЭЦ, ТЭС, АЭС), передвижные (ЖЭС, АвЭС, САК), переносные (аккумуляторы). Классификация передающих электролиний:

- по роду тока – переменный, постоянный;

- по напряжению – высоковольтный (первичный), низковольтный (вторичный);

- по потребителям – технологические, осветительные, силовые;

- по направлению – радиальные, кольцевые, смешанные;

- по конструкции – воздушные (проводные, кабельные), подземные (кабельные).

Устройство: распредустройство (РУ), трансформаторных подстанций (ТП), вводных щитов с приборами учета, распределительных щитов, рубильников.

Заземление и зануление электроустройств, грозозащита.

Классификация потребителей – технология, сила, освещение. Виды напряжений на строительстве (380, 220, 127, 40, 12 В). Понижающие строительные трансформаторы и преобразователи тока.

Устройство временных воздушных электролиний (кабелями, шланговыми проводами, голым проводом). Виды опор, высота подвески проводов над проездами.

Устройство временных надземных кабельных линий на строительстве, переходы через автомобильные дороги (подземные, надземные).

Устройство постоянных подземных высоко- и низко- вольтных кабельных линий (траншеи, укладка кабеля, защита, линейные и концевые муфты, образная засыпка траншей).

Работа вблизи существующих подземных коммуникаций.

Работа в охранной зоне воздушных ЛЭП по наряд-допускам. Порядок оформления наряд допуска.

Освещение территорий и мест производства работ (внутреннее – общее, рабочих мест, аварийное, наружно – общее, рабочее, охранное). Источники освещения – лампы накаливания (до 1,5 квт), галогенные, ртутные (до 50 квт) со специальной аппаратурой. Места установки – опоры ЛЭП, мачты (стационарные, передвижные); стрелы кронов.

Исполнительная техническая документация.

4.2.3. Водопровод и канализация (постоянная и временная)

Виды водопроводов: питьевой очищенной воды, технической воды, противопожарной, под землей и над землей. Зависимость глубины подземной прокладки от диаметра и давления. Материалы труб и запорной арматуры. 	Типы водопроводных колодцев и расстояние между ними.

Устройство упоров и пожарных гидрантов. Устройство водопроводов из труб различных материалов: стальных, чугунных, асбоцементных, бетонных (раструбных), полиэтиленовых.

Защита стальных труб от коррозии. Промывка и испытание водоводов. Обратная засыпка траншей с креплением стен и в зимних условиях.

Врезка в существующие водоводы вновь построенных зданий. Закрытое и открытое пересечение улиц.

Виды канализаций: фекальная, ливневая, дренажная и др. Материалы труб, запорная арматура, типы колодцев. Приемка и сдача вновь построенной канализации. Закрытые проходки городских улиц, автодорог, трамвайных и железнодорожных путей – проколы, продавливание футляров.

Работы по устройству трубопроводов вблизи существующих коммуникаций (эл.кабели, теплотрассы, телефонные канализации).

Исполнительная техническая документация.

4.2.4. Теплоснабжение (постоянное и временное)

Виды прокладок теплотрасс: подземная, надземная (воздушная). Материалы и запорная арматура. Устройство опор скользящих и «мертвых». Виды компенсаторов «П»-образных (вертикальных, горизонтальных), сальниковых и др. Растяжка компенсаторов. Подземные прокладки – бесканальная, канальная, канальная с дренажом, в тоннелях.

Антикоррозийная изоляция, утепление и защита (изоляция) труб.

Надземная прокладка трубопроводов на низких и высоких опорах.

Проход теплотрасс под трамвайными и железнодорожными путями, автодорогами и проезжими частями улиц. Пересечение с существующими подземными коммуникациями – эл.кабелями, телефонной канализацией, газопроводом и др.

Устройство на теплотрассах камер (распределительных, подключений и др.).

Промывка, испытание и сброс воды из трубопроводов.

Исполнительная техническая документация.

4.2.5. Устройство связи (постоянная и временная)

Виды связи – телефонная, радио (через радиостанции).

Телефонная связь – воздушная, подземная (в земле по бронированным кабелям, в телефонной канализации по бронированным кабелям).

Типы телефонных кабельных колодцев (малый, большой). Материалы телефонных канализаций. Типы радиостанций «Алтай» и др., радиусы действия 20-50 км.

4.2.6. Газоснабжение (постоянное и временное)

Виды газоснабжения – воздухом, кислородом, ацетиленом, углекислым газом, пропаном и др.

Газоснабжение привозными баллонами. Устройство складов для хранения полных и пустых баллонов.

- Учебно-методическое обеспечение дисциплины

  - Рекомендуемая литература

а) Основная литература:

- Данилов Н.П. Технология строительных процессов. - М., 1997

- Дикман Л.Г. Организация и планирование строительного производства. - М., 1988

- Правила эксплуатации электроустановок (ПЭУ) - М., Энергоиздат.

- СНиП 3.01.01-80 Организация строительного производства. - М., 1999

- СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения и канализации. - М., 1985

б) Дополнительная литература:

1. Технология строительного производства под редакцией Г.М.Бадьина, А.В.Мешанинова. - Стройиздат, 1987