Министерство образования Российской Федерации

ЮГОРCКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Утверждаю:

Начальник УМУ

__________________ О.Ф.Шапкина

«______»_________________ 2003г.

## Рабочая программа дисциплины

«Основы энергосбережения в зданиях»

национально-регионального компонента цикла ОПД.Р.01  ГОС ВПО

второго поколения по специальности

290300 «Промышленное и гражданское строительство»

Составитель:

доцент кафедры «Строительные технологии и конструкции» Толстых  А.В.

Ханты-Мансийск

2003

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом  высшего профессионального образования по специальности 290300 «Промышленное и гражданское строительство».

Программу составил доцент кафедры «Строительные технологии и конструкции» Толстых А.В.

Программа одобрена на заседании кафедры «Строительные технологии и конструкции», протокол № ____________ от «_____» _____________2003г.

Заведующий кафедрой: кандидат физико-математических наук Горынин Г.Л. ____________

(подпись)

Декан факультета: кандидат технических наук, профессор Матвеев С.А. _______

(подпись)

Заведующий кафедрой, обеспечивающей

подготовку по специальности __________________________________________

(подпись)

- Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Основы энергосбережения в зданиях» является освоение специалистами, подготавливаемыми по специальности 290300 «Промышленное и гражданское строительство»,  основных принципов энергосбережения в зданиях.

Задачами обучения дисциплины  являются: знакомство студентов с основными положениями теплотехники и различными типами традиционных и нетрадиционных источников тепловой энергии,  обучение проведению мероприятий, направленных на достижение высокой энергозащищенности зданий и обеспечение эффективной работы систем отопления и вентиляции.

- Требования к уровню освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины «Основы энергосбережения в зданиях» студент должен знать:

- основные виды традиционных и нетрадиционных источников тепловой энергии;

- основные положения теплотехники, позволяющие оценивать энергоемкость различных топлив, эффективность того или иного источника тепловой энергии;

- основные требования, обусловленные выполнением принципов энергосбережения, к выбору объемно-планировочных решений при проектировании зданий различного назначения.;

- основные способы обеспечения и оценки эффективности систем отопления и вентиляции с точки зрения энергосбережения.

В результате изучения дисциплины  «Основы энергосбережения в зданиях» студент должен уметь:

- определять удельную тепловую энергию, выделяющуюся при сжигании твердых, жидких и газообразных топлив в различных топочных устройствах;

- оценивать эффективность традиционных и нетрадиционных источников тепловой энергии;

- формировать основы алгоритмов проектирования и возведения зданий, обеспечиваю-щих их высокую энергозащищенность.

В результате изучения дисциплины «Основы энергосбережения в зданиях» учащийся должен иметь навыки:

- расчета удельной тепловой энергии, получаемой при сжигании топлив в теплогенери-рующих устройствах;

- проведения мероприятий, направленных на достижение энергозащищенности зданий, и обеспечение эффективной и экономичной работы систем отопления и вентиляции.

- Объем дисциплины и виды учебной работы

| ### Вид учебной работы | Всего часов | Распределение по семестрам |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 68 | 5 |
| Аудиторные занятия: | 34 | 5 |
| Лекции (Л) | 18 | 5 |
| Практические занятия (ПЗ) | 16 | 5 |
| Лабораторные работы (ЛР) | - | - |
| Самостоятельная работа: | 34 | - |
| Курсовая работа | - | - |
| Курсовой проект | - | - |
| Расчетно-графические работы | - | - |
| Реферат и (или) другие виды самостоятельной работы | - | - |
| Вид итогового контроля (зачет, экзамен) | зачет | 5 |

- Содержание дисциплины

  - Разделы дисциплины и виды занятий

| № п/п | Раздел дисциплины | ### Распределение по семестрам, в часах |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 |  |
|  |  | Л | ПЗ |
| 1 | Эффективность источников энергии и потребность в энергии | 2 | 2 |
| 2 | Ресурсы энергии и проблемы их использования | 1 |  |
| 3 | Невозобновляемые источники энергии | 1,5 | 6 |
| 4 | Возобновляемые источники энергии | 1,5 |  |
| 5 | Снижение энергопотребности отопления зданий | 2 | 2 |
| 6 | Повышение эффективности отопления здания | 2 | 4 |
| 7 | Применение теплонасосных установок для отопления | 2 |  |
| 8 | Применение низкотемпературных систем отопления и тепловых аккумуляторов. | 1 | 2 |
| 9 | Системы солнечного отопления | 2 |  |
| 10 | Системы геотермального отопления | 2 |  |
| 11 | Системы отопления с использованием сбросной теплоты | 1 |  |
| ИТОГО |  | 18 | 16 |

  - Содержание разделов дисциплины

4.2.1. Эффективность источников энергии и потребность в энергии.

Энергоемкость. Коэффициент относительной энергоемкости ИЭ. Удельная теплота сгорания топлива. Понятие условного топлива. Коэффициент эффективности использования ИЭ. Электрический КПД. Темпы роста потребления энергоресурсов. Изменение доли различных топлив в общемировом энергопотреблении.

4.2.2. Ресурсы энергии и проблемы их использования

Оценка запасов источников энергии. Критерий целесообразности извлечения энергоресурса. Проблемы освоения и максимально широкого внедрения непрерывно возобновляемых источников энергии.

4.2.3. Невозобновляемые источники энергии

Химические топлива. Основные понятия: теоретически необходимое количество окислителя, стехиометрическое количество окислителя, коэффициент избытка воздуха. Общая характеристика органических минеральных горючих: твердые горючие, жидкие горючие, газообразные горючие.

4.2.4. Возобновляемые источники энергии

Тепло недр земли и толщи вод морей. Геотермальное тепло. Использование перепада температур между воздухом и водой морей. Тепло горячих вои газов выбрасываемых из земли. Солнечное излучение, проблемы его использования. Движение воздуха и вод в реках и морях.

4.2.5. Снижение энергопотребности отопления зданий

Оптимизация градостроительных, объемно-планировочных и конструктивных решений здания с позиции экономии энергии на отопление: выбор формы и компактности застройки, а также места расположения источника теплоснабжения, рациональная аэродинамика застройки, средства для уменьшения скорости ветра, выбор ориентации здания по сторонам горизонта, требования к форме здания, блокировка различных цехов и помещений в одном корпусе, правильное расположение помещений различного назначения внутри здания, организация аэрации зданий, требования к теплозащитным свойствам наружных ограждений, активные конструкции наружных ограждений, наружные ограждения с переменным сопротивлением теплопередаче, использование тепловых экранов.

4.2.6. Повышение эффективности отопления и вентиляции здания

Основные свойства, определяющие эффективность системы отопления:  надежность, управляемость, обеспеченность. Вероятностные показатели эффективности. Комплексное свойство эффективности. Учет эффективности отопления в форме ущерба. Комплексный учет технико-экономических и энергетических показателей при выборе оптимальной системы отопления, с помощью формулы для определения приведенных затрат. Энергоэффективные системы вентиляции.

4.2.7. Применение теплонасосных  установок для отопления.

Коэффициент использования энергии тепловых насосных установок (ТНУ). Коэффициент использования первичной энергии в ТНУ. Сезонный расход первичной энергии при эксплуатации отопительной системы. Источники теплоты для тепловых насосов их классификация и использование. Сопряжение переходов энергии различных сред  внутри и вне здания. Схемы отбора теплоты из обратной магистрали системы центрального отпления или из обратного тепловода системы центрального теплоснабжения.

4.2.8. Применение низкотемпературных систем отопления и тепловых аккуму-ляторов

Виды теплоаккумуляторов: зависимая и независимая схемы.  Использование отопительных приборов в системах низкотемпературного парового отопления в качестве конденсаторов теплового насоса. Основная схема низкотемпературной системы парового отопления. Низкотемпературные системы воздушного отопления.

4.2.9. Системы солнечного отопления

Пассивные и активные системы солнечного отопления. Пассивная система солнечного низкотемпературного отопления «здание-коллектор». Конструктивные требования к зданиям,  использующим  систему солнечного отпления «здание-коллектор».  Основные задачи расчета системы солнечного отопления здание-коллектор. Пассивная солнечная система воздушного низкотемпературного отопления «стена-коллектор»: принцип действия, задачи расчета. Активные системы солнечного отопления. Концентрирующие гелиоприемники. Плоские гелиоприемники: плоские коллекторы и плоские абсорберы. Конструкции плоских абсорберов.

4.2.10. Системы геотермального отопления

Классификация геотермальных вод по температуре и степени минерализации. Использование зависимой и независимой схем отопления при подаче геотермальной воды из скважин в тепловую сеть. Основные схемы теплосетей, использующих геотермальную воду.  Использование баков аккумуляторов отработавшей воды. Использование тепловых насосов.

4.2.11. Системы отопления с использованием сбросной теплоты

Источники сбросной теплоты: сбросный пар, сбросная вода, уходящие технологические газы. Схемы использования сбросной воды: зависимая и независимая, с дополнительным нагреванием.  Использование теплообменников-экономайзеров и теплообменников с промежуточным теплоносителем для утилизации теплоты уходящих газов.

- Наименование практических занятий

| № темы | ### Наименование практических занятий | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5 семестр |
| 1 | Определение эффективности источников энергии | 2 |
| 4 | Методика расчета теплового и материального баланса твердых, жидких и газообразных топлив | 2 |
| 4 | Решение задач на расчет удельной теплоты сгорания топлив, объема продуктов сгорания, количества воздуха необходимого для эффективного сжигания топлива в теплогенерирующих установках городского хозяйства | 4 |
| 5 | Разработка мероприятий направленных на оптимизацию градостроительных, объемно-планировочных и конструктивных решений здания с позиции экономии энергии на отопление | 2 |
| 6 | Методика расчета вероятностных показателей эффективности систем отопления. Комплексное свойство эффективности | 2 |
| 6 | Обсуждение основных принципов проектирования и эксплуатации энергоэффективных систем вентиляции в зданиях различного назначения | 2 |
| 8 | Подбор типов низкотемпературной системы отопления для случаев, когда требуется дополнительное догревание теплоносителя | 2 |
| ИТОГО |  | 16 |

- Вопросы к зачету (5 семестр)

- Как оценивают энергоемкость источника энергии?

- Охарактеризовать понятие «топливо»?

- Низшая и высшая теплота сгорания топлива.

- Классификация источников энергии.

- Возобновляемые источники энергии. Краткая характеристика.

- Невозобновляемые источники  энергии. Краткая характеристика.

- Оптимизация градостроительных решений здания с позиции экономии энергии на отопление.

- Оптимизация объемно-планировочных решений здания с позиции экономии энергии на отопление.

- Оптимизация конструктивных решений здания с позиции экономии энергии на отопление.

- Основные свойства, определяющие эффективность системы отопления.

- Вероятностные показатели эффективности. Комплексное свойство эффективности.

- Основные принципы разработки энергоэффективных систем вентиляцию

- Коэффициент использования энергии тепловых насосных установок (ТНУ).

- Коэффициент использования первичной энергии в ТНУ.

- Источники теплоты для тепловых насосов. Сопряжение переходов энергии различных сред  внутри и вне здания.

- Основная схема низкотемпературной системы парового отопления.

Низкотемпературные системы воздушного отопления.

- Пассивная система солнечного низкотемпературного отопления «здание-коллектор».

- Пассивная солнечная система воздушного низкотемпературного отопления «стена-коллектор».

- Концентрирующие гелиоприемники.

- Плоские гелиоприемники.

- Использование зависимой и независимой схем отопления при подаче геотермальной воды из скважин в тепловую сеть.

- Основные схемы теплосетей, использующих геотермальную воду.

- Источники сбросной теплоты.

- Схемы использования сбросной воды

- Использование теплообменников-экономайзеров для утилизации тепла сбросной воды.

- Использование теплообменников с промежуточным теплоносителем для утилизации теплоты уходящих газов.

- Учебно-методическое обеспечение дисциплины

  - Рекомендуемая литература

а) Основная литература:

1. Андреевский А.К. Отопление. Учеб. Пособие для вузов. - 2-е издание.– Минск: Высш. шк., 1982.- 432 с.

2. Эффективные системы отопления зданий  / В.Е. Минин, В.К. Аверьянов, Е.А. Белинский и др.- Л.: Стройиздат, 1988.– 116 с.

б) Дополнительная литература:

1. Ткачук А.Я. Проектирование систем водяного отопления.- Киев: Вища школа, 1989.- 100 с.

2. Туркин В.П., и др. Автоматическое управление отоплением жилых зданий.- М.: Строй-издат, 1987.- 192 с.

3.  Селиванов Н.П. Энергоактивные здания.- М.: Стройиздат, 1988.- 376 с.

4. Чистович С.А. и др. Автоматизированные системы теплоснабжения и отпления.- л.: стройиздат, 1987.- 250 с.