Министерство образования Российской Федерации

ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

# Утверждаю:

Начальник Учебного управления

______________В.Г.Прокопьева

«____» ________________2003г.

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

## «Технология возведения зданий и сооружений»

## цикла СД.09.03 ГОС ВПО второго поколения по специальности

## 290300 «Промышленное и гражданское строительство»

## Составитель: профессор кафедры «Строительные технологии и конструкции» Швецов А.И.

#### Ханты-Мансийск

2003

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом  высшего профессионального образования по специальности 290300 «Промышленное и гражданское строительство».

Программу составил профессор кафедры «Строительные технологии и конструкции» Швецов А.И.

Программа одобрена на заседании кафедры «Строительные технологии и конструкции», протокол № ____________ от «_____» _____________2003г.

Заведующий кафедрой: кандидат физико-математических наук Горынин Г.Л. ____________

(подпись)

Декан факультета: кандидат технических наук, профессор Матвеев С.А. _______

(подпись)

Заведующий кафедрой, обеспечивающей

подготовку по специальности __________________________________________

(подпись)

- Цели и задачи дисциплины

В дисциплине «Технология возведения зданий и сооружений» изучаются теоретические основы и регламенты практической реализации взаимоувязки во времени и пространстве выполнения строительных процессов в единый производственный цикл (процесс) с целью получения строительной продукции в виде готовых зданий и сооружений. Изучение дисциплины базируется на владении будущим специалистом технологией строительных процессов и основами экономики строительства.

- Требования к уровню освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины специалист должен знать:

–   индустриальные методы возведения зданий и сооружений;

- поточные методы выполнения технически сложных строительных работ;

- поточные методы возведения зданий и сооружений;

- сущность и методы календарного планирования при возведении зданий и сооружений;

- сущность, содержание и методику разработки объектного строительного генерального плана на разных стадиях возведения зданий и сооружений;

- виды и особенности инженерной подготовки строительной площадки;

- методику технологического проектирования;

- содержание и структуру проекта производства строительно-монтажных работ (СМР) и проекта производства работ (ППР);

- регламенты технологии возведения зданий и сооружений.

Уметь:

- запроектировать специализированный и объектный потоки;

- разработать календарные планы на отдельные виды строительных работ и объектные календарные планы;

- разработать строительный генеральный план на разных стадиях возведения зданий и сооружений;

- выбирать методы и способы подготовки площадки к строительству;

- формировать структуру строительных работ, осуществлять вариантное проектирование (с применением ЭВМ);

- разрабатывать проекты производства работ на отдельные технически сложные виды работ для конкретных условий строительства и на возведение объекта;

– практически реализовывать регламенты технологии возведения различных по строительно-конструктивным характеристикам зданий и сооружений.

- Объем дисциплины и виды учебной работы

| ### Вид учебной работы | Всего часов | Семестры |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 8 |
| Общая трудоемкость дисциплины | 143 |  |  |
| Аудиторные занятия | 79 | 34 | 45 |
| Лекции (Л) | 47 | 18 | 30 |
| Практические занятия (ПЗ) | 16 |  | 15 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 16 | 16 |  |
| Самостоятельная работа | 64 | 34 | 30 |
| Курсовой проект | 1 |  | 1 |
| Расчетно-графические работы | - |  |  |
| Реферат и (или) другие виды самостоятельной работы | - |  |  |
| Вид итогового контроля (зачет, экзамен) |  | зачет | экзамен |

- Содержание дисциплины

  - Разделы дисциплины и виды занятий

| № п/п | Раздел дисциплины | ### Семестры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |
|  |  | Л | ПЗ | ЛР | Л | ПЗ | ЛР |
| 1 | Раздел 1 Введение. Задачи в области возведения зданий и сооружений и пути их реализации. | 3 | - | 2 | - | - | - |
| 2 | ППР объекта. Структура и взаимодействие организаций строительного комплекса. | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 3 | Технология инженерной подготовки строительной площадки. | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 4 | Технология возведения зданий из сборных железобетонных конструкций (ЖБК): а) промышленного назначения одноэтажных и многоэтажных; б) жилых и общественных; в) зданий и сооружений агропромышленного комплекса. | 2 2 2 | - - - | 2 2 2 | - - - | - - - | - - - |
| 5 | Возведение зданий и сооружений с учетом местных условий | 3 | - | 2 | - | - | - |
| 6 | Роль автомобильного транспорта в технологии возведения зданий и сооружений | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 7 | Раздел 2 Введение | - | - | - | 2 | - | - |
| 8 | ППР объекта при возведении металлоконструкций зданий и сооружений | - | - | - | 2 | 2 | - |
| 9 | Технология монтажа металлоконструкций одноэтажных промышленных зданий | - | - | - | 6 | 3 | - |
| 10 | Технология возведения надземных инженерных сооружений (галерей, градирен, буровых вышек, водонапорных башен и т.д.) | - | - | - | 4 | 2 | - |
| 11 | Технология возведения металлоконструкций надземных резервуаров и газгольдеров | - | - | - | 3 | - | - |
| 12 | Технология монтажа металлоконструкций сооружений металлургического комплекса | - | - | - | 6 | 2 | - |
| 13 | Технология возведения металлоконструкций мачтовых и башенных сооружений энергетики, химии и связи | - | - | - | 4 | 3 | - |
| 14 | Технология работ при реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений | - | - | - | 2 | 3 | - |
| 15 | Технология возведения зданий и сооружений в особых условиях | - | - | - | 2 | - | - |
|  | ИТОГО | 18 | - | 16 | 30 | 15 | - |

  - Содержание разделов дисциплины

#### 7 СЕМЕСТР

Раздел 1

Введение. Место технологии возведения зданий и сооружений в общей системе строительного производства. Взаимосвязь подсистем «Технология возведения зданий и сооружений» и «Технология строительных процессов». Проблемные задачи в области технологии возведения зданий и сооружений и пути их реализации.

Тема 1. Основные положения по технологии возведения зданий и сооружений.

  - Основные понятия и регламентирующие положения.

Классификация строительных объектов по функциональному назначению и строительно-конструктивным характеристикам. Понятия о поточных методах возведения зданий и сооружений. Понятие о проектировании организации и технологии производства работ. Вариантное проектирование технологии возведения зданий и сооружений (в том числе с применением ЭВМ).

Основные положения календарного планирования, сущность и содержание, методика составления календарного плана отдельного вида строительных работ. Критерии оптимальности.

Строительный генеральный план: виды и содержание в составе проекта производства работ. Принципы проектирования стройгенплана на стадии выполнения отдельного вида строительно-монтажных работ. Обеспечение качества строительной продукции. Охрана окружающей среды. Общая структура и взаимодействие организаций строительного комплекса. Проблемные задачи в области возведения зданий и сооружений и пути их реализации.

  - Технология инженерной подготовки площадки.

Состав и назначение работ по инженерной подготовке площадки к строительству. Создание опорной геодезической сети. Ограждение строительной площадки. Расчистка территории. Защита и пересадка зеленых насаждений. Снятие растительного слоя грунта и мероприятия по его сохранности. Валка и удаление деревьев, корчевка пней. Разработка и снос строений. Перенос существующих инженерных сетей. Планировка территории, защита от затопления поверхностными водами.

Тема 2. Технология возведения земляных и подземных сооружений.

2.1. Технология возведения земляных сооружений.

Разновидности земляных сооружений. Технология возведения выемок и насыпей при вертикальной планировке, устройстве котлованов и подземных выработок. Выбор комплектов машин и механизмов. Взаимоувязка в пространстве и времени выполнения подготовительных, основных и вспомогательных процессов. Разработка ППР на возведение земляных сооружений.

2.2. Технология возведения подземных сооружений.

Открытый способ возведения подземных сооружений. Способ «стена в грунте», «сухой» и «мокрый» способы возведения «стен в грунте». Стены из свай, траншейные. Выбор машин, оборудования и материалов, используемых в процессе работ.

Опускной способ, его технологические особенности. Области применения. Зависимость приемов производства работ от гидрогеологических условий. Машины и оборудование. Возведение заглубленных емкостей, в том числе природоохранных сооружений. Проблемные задачи в области технологии возведения подземных сооружений.

Тема 3. Технология возведения зданий из сборных конструкций.

3.1. Общие сведения о возведении зданий из сборных конструкций.

Строительно-конструктивные решения полносборных жилых и общественных зданий. Схемы зданий, этажность, протяженность и конфигурация в плане. Строительно-конструктивные решения сборных промышленных зданий.

Классификация методов возведения зданий. Методология выбора эффективного метода монтажных работ. Разбивка объекта на монтажные участки, захватки, ярусы. Подбор монтажных машин, механизмов и технологической оснастки, обеспечивающих комплексную механизацию производства работ. Определение потребности в технологическом транспорте, его виды, характеристика. Выбор способов выверки конструкций, временного и постоянного их закрепления.

Разработка стройгенплана на период монтажа строительных конструкций. Расстановка и привязка монтажных кранов с указанием направлений перемещения стреловых кранов, путей под башенные краны, дорог, приобъектных складов, площадок укрупнительной сборки, мест монтажа и демонтажа кранов. Установка монтажных и опасных зон. Построение календарного плана производства монтажных работ. Последовательность и совмещение работ. Обеспечение качества монтажных работ. Технико-экономические показатели.

3.2. Технология возведения жилых зданий и сооружений.

Возведение крупнопанельных, крупноблочных и панельно-блочных зданий. Возведение каркасно-панельных зданий из объемных элементов. Возведение зданий подъемом этажей и перекрытий, с покрытиями в виде оболочек и складок, с арочными и купольными покрытиями, с вантовыми и мембранными покрытиями, с перекрестно-стержневыми покрытиями, с каркасом рамного типа, с большепролетными, балочными, ферменными и блочными покрытиями. Возведение зданий, сочетающих железобетонные, стальные и каменные конструкции. Проблемная задача в области технологии возведения жилых и общественных зданий с применением индустриальных конструкций.

3.3. Технология монтажа промышленных зданий.

Возведение одно-, мало-, многоэтажных зданий из сборных железобетонных конструкций унифицированных параметров.

##### Тема 4. Технология возведения зданий с применением монолитного бетона

4.1. Общие положения по возведению зданий с применением монолитного железобетона.

Строительно-конструктивные решения монолитных и монолитно-сборных зданий. Методы возведения зданий в зависимости от типа применяемой опалубки. Разбивка зданий на захватки и ярусы. Темпы возведения зданий и интенсивность бетонирования. Методы ускорения темпа возведения зданий (тепловое воздействие на бетон, применение бетонной смеси с добавками, ускоряемыми твердение).

Выбор оптимальной технологической схемы  приготовления, доставки, подачи, приемки и укладки бетонной смеси. Материально-технические ресурсы. Комплектация числа опалубочных элементов, машин, механизмов и средств транспортировки.

Разработка стройгенплана объекта. Расстановка и привязка на объекте кранов, бетононасосов, пневмонагнетателей, площадок для складирования и укрупнительной сборки опалубки, арматуры и других строительных материалов и изделий.

Построение календарного плана производства работ на возведение объекта, подземной и надземной частей, общестроительных и монтажных работ. Работ. работ. Последовательность и совмещение работ. Организация потока. Обеспечение качества работ. Технико-экономические показатели.

  - Технология монолитного строительства зданий.

Возведение зданий в переставных опалубках, в скользящей опалубке, в опалубках специального назначения (несъемных, пневматических и др.). возведение зданий с монолитно-сборными конструкциями. Перспективы развития технологии возведения зданий с применением монолитного железобетона.

Тема 5. Возведение зданий и сооружений агропромышленного комплекса.

Проектирование и строительство подъездных и внутрихозяйственных автомобильных дорог и площадок. Строительство малых гидротехнических сооружений. Возведение сенажных башен, зерновых элеваторов. Строительство тепличных комплексов. Выбор методов  производства работ, машин, механизмов, технологической оснастки. Стройгенплан объекта, технико-экономические показатели.

###### 8 СЕМЕСТР

Раздел 2

Введение. Проблемные задачи в области технологии возведения зданий и сооружений из металлоконструкций и пути их реализации.

Тема 1. Проект производства работ (ППР), его виды и содержание.

Регламентирующие положения разработки ППР на выполнение отдельных технологически сложных строительных и специальных работ. Исходные материалы по разработке ППР.

Тема 2. Технология возведения зданий из металлоконструкций.

Технология монтажа промышленных зданий из металлических конструкций. Возведение зданий пролетного, ячейкового типов и многоэтажных зданий из металлических конструкций. Возведение зданий из изделий комплектно-блочной поставки. Возведение зданий, сочетающих  конструктивные элементы из различных материалов. Проблемные задачи в области технологии монтажа промышленных зданий различных конструктивных схем и назначений.

##### Тема 3. Технология возведения надземных инженерных сооружений.

##### Общие сведения о возведении надземных инженерных сооружений. Виды инженерных сооружений, их классификация по строительно-конструктивным признакам.

##### Тема 4. Возведение высотных сооружений объектов добывающей, металлургической и химической промышленности.

##### Возведение буровых вышек и платформ, надшахтных копров, технологических башен, сооружений комплекса доменной печи. Выбор методов производства работ, машин, механизмов, технологической оснастки. Стройгенплан объекта, календарный план производства работ, технико-экономические показатели. Проблемы в области возведения высотных сооружений добывающей металлургической и химической промышленности.

##### Тема 5. Возведение мачтово-башенных сооружений энергетики и связи.

##### Общие принципы и выбор схем возведения мачтово-башенных сооружений. Возведение радио- и телевизионных мачт и башен, прожекторных опор и линий электропередач, ветровых и солнечно-энергетических установок. Выбор методов производства работ, машин, механизмов, технологической оснастки. Стройгенплан объекта, календарный план производства работ, технико-экономические показатели. Проблемы в области возведения мачтово-башенных сооружений энергетики и связи.

##### Тема 6. Возведение надземных резервуаров и газгольдеров.

##### Тема 7. Технология возведения зданий и сооружений в особых условиях.

##### Особенности технологии возведения зданий и сооружений в экстремальных природно-климатических условиях. Влияние природно-климатических условий на содержание и структуру общестроительных работ, во взаимоувязке в пространстве и во времени отдельных видов работ в единый производственный цикл. Особенности разработки строительного генерального плана, календарного графика работ, обеспечение качества работ, технико-экономические показатели ППР. Возведение зданий и сооружений в зимних условиях, в условиях вечной мерзлоты, в условиях жаркого климата и в регионах сейсмической активности.

##### Тема 8. Технология реконструкции зданий и сооружений.

##### Анализ условий и принципы реконструкции объектов. Этапы осуществления реконструкции объектов. Виды реконструктивных работ, их технологические особенности, выбор эффективных работ для конкретных условий реконструируемого объекта. Проектирование производства работ реконструируемого объекта. Разработка стройгенплана реконструируемого объекта календарного плана. Обеспечение качества работ. Технико-экономические показатели ППР. Реконструкция жилых и общественных зданий, промышленных объектов.

##### Курсовой проект (курсовая работа)

В составе курсового проекта разрабатывается технологическая карта на возведение здания или сооружения (монтаж одно- и многоэтажного промышленного здания, многоэтажного жилого здания, земляного сооружения).

Курсовой проект выполняется на листе формата А–1 с пояснительной запиской (25–30 страниц) и элементами научно-исследовательской работы студента (НИРС). Элементы курсового проекта отрабатываются студентом в процессе выполнения практических и индивидуальных занятий и самостоятельной работы.

- Учебно-методическое обеспечение дисциплины

  - Рекомендуемая литература

1. Технология возведения зданий и сооружений. Учебник для вузов. / Теличенко В.И., Лапидус А.А., Терентьев О.М., Соколовский В.В. – М.: Высшая школа, 2002. – 320 с.

2. Хамзин С.К. Технология возведения зданий и сооружений. – Алматы: «Анатiлi», 1996. – 352 с.