Министерство образования Российской Федерации

ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

# «Утверждаю»

Начальник Учебного управления

______________ В.Г.Прокопьева

«____» ________________2003г.

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

## «Водоснабжение и водоотведение»

## федерального компонента цикла ОПД.Ф.11.02 ГОС ВПО второго поколения

## по специальности 290300 «Промышленное и гражданское строительство»

## Составитель: доцент кафедры «Строительные технологии и конструкции» Юсупов М.С.

Ханты-Мансийск

2003

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом  высшего профессионального образования по специальности 290300 «Промышленное и гражданское строительство».

Программу составил доцент кафедры «Строительные технологии и конструкции» Юсупов М.С.

Программа одобрена на заседании кафедры «Строительные технологии и конструкции», протокол № ____________ от «_____» _____________2003г.

Заведующий кафедрой: кандидат физико-математических наук Горынин Г.Л. ____________

(подпись)

Декан факультета: кандидат технических наук, профессор Матвеев С.А.

____________

(подпись)

Заведующий кафедрой, обеспечивающей

подготовку по специальности __________________________________________

(подпись)

- Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является усвоение студентами специальных знаний в области водоснабжения и водоотведения промышленных и гражданских зданий, технологии очистки воды. Задачей является изучение оборудования, материалов, методов устройства, правил расчета систем водоснабжения и водоотведения.

- Требования к уровню освоения дисциплины

Результатом изучения дисциплины является:

- знание материалов, арматуры и санитарно-технического оборудования;

- умение производить расчет систем внутреннего водоснабжения и водоотведения;

- навыки в монтаже санитарно-технических приборов;

- ориентация в вопросах очистки природных и сточных.

Курс изучается студентами в 6-ом семестре и содержит основные сведения по водоснабжению и водоотведению.

- Объем дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Всего часов | Распределение по семестрам |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 54 | 6 |
| Аудиторные занятия: | 36 | 6 |
| Лекции (Л) | 18 | 6 |
| Практические занятия (ПЗ) | - |  |
| Лабораторные работы (ЛР) | 18 | 6 |
| Самостоятельная работа: | 18 | 6 |
| Курсовая работа | 9 | 6 |
| Расчетно-графические работы | - |  |
| Реферат и (или) другие виды самостоятельной работы | - |  |
| Вид итогового контроля (зачет, экзамен) | зачет | 6 |

- Содержание дисциплины

  - Тематический план

| № п/п | Наименование разделов | Кол-во часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Л | ПЗ | ЛР |
| 1. | Введение. | 2 | - | - |
| 2. | Системы и схемы внутреннего водопровода. | 2 | - | 2 |
| 3. | Оборудование и устройство сети внутреннего водопровода. | 2 | - | 2 |
| 4. | Основы гидравлического расчета системы внутреннего водопровода. | 2 | - | 3 |
| 5. | Установки для повышения напора в водопроводной сети. Водонапорные резервуары. | 2 | - | 3 |
| 6. | Системы внутренней канализации. Оборудование и устройства. | 4 | - | 4 |
| 7. | Дворовая и внутриквартальная канализационные сети. | 2 | - | 2 |
| 8. | Расчет канализационной сети и водостоков. | 2 | - | 2 |
|  | ВСЕГО | 18 | - | 18 |

  - Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Введение.

Краткий исторический обзор водоснабжения и водоотведения. Нормы водоснабжения и водоотведения для населения и промпредприятий.

Тема 2. Системы и схемы внутреннего водопровода.

Системы внутреннего водопровода и их классификация. Элементы внутреннего водопровода. Схемы сетей внутреннего водопровода. Внутриквартальные сети водопровода.

Тема 3. Оборудование и устройство сети внутреннего водопровода.

Трубы, фасонные части, арматура и измерительные приборы. Устройство внутренних водопроводных сетей. Водомерный узел и его обвязка. Противопожарные водопроводы. Арматура противопожарных водопроводов.

Тема 4. Основы гидравлического расчета системы внутреннего водопровода.

Нормы и режим водопотребления. Расчетные расходы воды. Требуемые напоры в водопроводе. Расходы воды и напоры в противопожарном водопроводе. Расчет внутренних водопроводов.

Тема 5. Установки для повышения напора в водопроводной сети. Водонапорные резервуары.

Типы и марки насосов, их устройство и назначение. Основные характеристики насосов. Схема установки насосов. Совместная работа насосов. Устройство и оборудование водонапорных резервуаров. Определение емкости водонапорных баков в жилых зданиях. Автоматизация установок для повышения напора во внутренней водопроводной сети.

Тема 6. Системы внутренней канализации. Оборудование и устройства.

Системы внутренней канализации. Санитарные приборы и приемники сточных жидкостей, их классификация. Оборудование санитарных узлов. Оборудование умывальных, ванных и душевых. Санитарные приборы для хозяйственных сточных вод. Водяные (гидравлические) затворы-сифоны. Канализационные трубы и фасонные части. Элементы сети внутренней канализации.

Тема 7. Дворовая и внутриквартальная канализационные сети.

Устройство дворовой и внутриквартальной канализационных сетей. Системы отведения дождевых и талых вод. Устройство внутренних водостоков.

Тема 8. Расчет канализационной сети и водостоков.

Расчетные расходы сточных вод. Определение диаметров труб канализационных сетей. Расчетные расходы дождевых вод. Площади водосбора и диаметры водосточной трубы.

- Лабораторный практикум

| № п/п | № раздела дисциплины | Наименование лабораторных работ | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 | Трубы, фасонные и соединительные части для внутренних водопроводов. | 2 |
| 2. | 2,3 | Арматура | 4 |
| 3. | 5 | Насосы: типы, устройство, принцип работы. | 4 |
| 4. | 3 | Водомеры, типы, устройство, принцип действия. | 2 |
| 5. | 6 | Санитарно-технические приборы. | 4 |
| 6. | 6,7 | Эскизирование участка внутренней канализации. | 2 |

- Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Список рекомендуемой литературы

а) основная литература:

1. СНиП 2.04.01-85. Нормы проектирования. Внутренний водопровод и канализация зданий/Госстрой СССР.– М., 1986.– 55с.

2. Справочник  проектировщика. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения./Под ред. А.М.Тугая. – Киев: Будивельник, 1982. – 256с.

3.   Журавлев И.М. Справочник мастера-сантехника. – М.: Стройиздат, 1987, – 496с.

4.  Калицун В.И. и др. Основы гидравлики, водоснабжения и канализации. – М.: Стройиздат, 1980. –359с

б) дополнительная литература:

5. Репин Н.Н., Шопенский Л.А. Санитарно-технические устройства и газоснабжение зданий. – М.: Стройиздат, 1975. – 288с.

6. Исаев В.Н., Гейко В.Н. Эксплуатация и ремонт систем зданий. – М.: Высшая школа, 1997. – 160с.

7. Курганов А.М., Федоров Н.Ф. Справочник по гидравлическим расчетам систем водоснабжения и канализации. – М.: Стройиздат, 1978. – 424с.

8. Инженерное оборудование населенных пунктов Крайнего Севера/ ЦНИИЭП инженерного оборудования. – М., 1978. – 28с.

9. СанПиН 2.1. 559-96. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качест-ву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». – М.: Минздрав России, 1998. – 328с